**国家港口起重机械产品质量监督检验**中心共享仪器一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 主要参数 | 制造厂商 | 主要用途 | 使用方式 | 开放限制 | 购置时间 | 收费标准 | 放置地点 |
|  | 221-1-14 | 无线动态应变测试分析系统 | DH-5908 |  | 上海东昊测试技术有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-1-13 | 动态应变测试系统 | MGCPLUS |  | 德国 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-1-12 | 静态应变测试仪 | DH3815N-2 |  |  |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-3-6 | 测振仪 | VM63A |  | 日本理音(RION)公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-3-1 | 噪声振动分析仪 | FFT |  | 丹麦BK公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-4-67 | 裂纹测试仪 | RMG4015 |  | 北京森迈检测设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-4-68 | 裂纹测试仪 | RMG4015 |  | 北京森迈检测设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-4-71 | 起重机械吊索具探伤仪 | CTS-4 |  | 鞍山市全安报警器材有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 223-5-6 | 光谱仪 | SPECTRO XSORT |  | 德国斯派克分析仪器公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-9-70 | 声级计 | AWA5661 |  | 杭州爱华仪器有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-9-71 | 声级计 | AWA5661 |  | 杭州爱华仪器有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-11-14 | 全站仪 | TCR1201+R400 |  | 上海柏仕仪器有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-13-7 | 风速仪 | AVM-03 |  | 泰仕电子股份有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-15-001 | 信号发生器 | DDS10MHz-60MHz |  | 深圳安泰信电子有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-15-3 | 示波器 | DS1022C |  | 北京普源精电科技有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-16-24 | 数字电桥 | YD2817C |  | 常州扬子电子有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-16-23 | 数字电桥 | QJ83-1 |  | 北京森迈检测设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-19-7 | 振动试验仪 | ES-3-150 |  | 苏州东菱振动试验仪器有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-19-4 | 冲击试验台 | CL-50 |  | 苏州试验仪器厂 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-19-5 | 万能试验机 | WAW-1000 |  | 上海华龙 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-19-6 | 弹簧试验机 | TLS-W10000I |  | 济南时代试金 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-19-8 | 可程式恒温恒湿试验箱 | KL-TH-S-150Z |  | 东莞昆仑 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-19-9 | 低温试验箱 | DWX-150 |  | 苏州三岛 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-19-10 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-246 |  | 上海苏杰 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-19-11 | 淋雨试验箱 | LX-016 |  | 无锡苏南试验设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-19-001 | 起重机械防碰撞装置及限位开关综合试验台 | FPSYT-100m/25Kg |  | 上海奥轩自动化科技有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 222-21-133 | 电子秤 | 100Kg |  | 上海规矩仪器科技有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 222-21-134 | 电子秤 | 100Kg |  | 上海规矩仪器科技有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-21-130 | 超声螺栓应力测试仪 | DAKOTA MINI-MAX |  | 北京森迈检测设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-22-001 | 邵氏橡胶硬度计 | LX-A |  | 温州一鼎仪器制造有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-23-001 | 万能试验机 | WDW-200KN |  | 上海申力试验机有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-27-001 | 精密天平 | JJ623BC |  | 常熟市双杰测试仪器厂 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-27-002 | 负荷传感器 | BHR-4/100T |  | 上海自动化仪表股份有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-27-003 | 负荷传感器 | BHR-4/100T |  | 上海自动化仪表股份有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-27-004 | 负荷传感器 | BHR-4/100T |  | 上海自动化仪表股份有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-27-005 | 负荷传感器 | BHR-4/100T |  | 上海自动化仪表股份有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-28-001 | 便携式油液污染度检测仪 | KLD-B-1 |  | 北京航峰装备技术股份有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-30-72 | 测温仪 | RAYMX2C |  | 北京森迈检测设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-30-73 | 测温仪 | RAYMX2C |  | 北京森迈检测设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-30-74 | 测温仪 | RAYMX2C |  | 北京森迈检测设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-30-75 | 红外热成像仪 | TI30 |  | 北京森迈检测设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-30-84 | 测温仪 | ST20 |  | 上海世禄仪器有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-30-85 | 数字温湿度计 | TES1360 |  | 台北泰仕电子工业股份有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-32-91 | 绝缘电阻表 | UT511 |  | 优利德科技（东莞）有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-33-63 | 直流电阻测试仪 | SB2230 |  | 上海双特电工仪器有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-33-001 | 砂尘试验箱 | SC/N-2700L |  | 无锡苏能试验设备厂 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-34-33 | 钳形交直流电压电流表 | KEW2040 |  | 共立电器计器株式会社 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-34-001 | 砝码 |  |  |  |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-35-8 | 数字钳型功率计 | UT231 |  | 优利德科技（东莞）有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-35-31 | 电能质量分析仪 | PW3198 |  | 安而简 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-36-123 | 涂层测厚仪 | QUANIX7500 |  | 德国AUTOMATION公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-52-7 | 便携式超声硬度计 | SH-21 |  | 北京森迈检测设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-63-5 | 万能角度尺 | DP-360 |  | 上海拓精工业测定仪器有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-7 | 盐雾试验机 | 952AL |  |  |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-1 | 制动电机试验台(配低电阻测量仪) |  |  | 保准电源科技 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-2 | 起升高度限制器模拟试验台 |  |  | 上海704所 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-12 | 静制动力矩试验台（大） |  |  | 上海704所 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-8 | 静制动力矩试验台（小） |  |  | 上海704所 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 配221-70-8 | 制动器工作行程试验装置 |  |  | 上海705所 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-5 | 夹轨及顶轨器试验台 | 装在防风装置试验台上 |  | 上海704所 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-6 | 电机磁拉力测试装置（称重测力仪NS-WL） |  |  | 上海704所 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-3 | 制动器动态试验台（大） |  |  | 上海704所 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-4 | 制动器动态试验台（小） |  |  | 上海704所 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-9 | 制动器可靠性试验台 |  |  | 上海704所 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-10 | 推动器试验台 |  |  | 上海704所 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-11 | 防风装置试验台 |  |  | 上海704所 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-14 | 砂尘试验箱 | SC-500 |  | 无锡苏南试验设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-13 | 手持式喷淋装置 | QJS-S |  | 无锡苏南试验设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-16 | 压力分布测试仪 | EH-2 |  | 苏州以法莲商贸有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-15 | 制动下滑量挠度检测仪 | OXNG-C |  | 大连欧意测量仪器有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-17 | 恒温恒湿试验机 | KTHE-010TBS |  | 上海庆生测试设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-71-4 | 智能型尖脉冲发生器 | SG-602G |  | 泰思特电子科技有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-71-1 | 频闪观测仪 | DB PLUS230 |  | 北京森迈检测设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-71-2 | 频闪观测仪 | DB PLUS230 |  | 北京森迈检测设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-71-3 | 智能型尖脉冲发生器 | SG-602G |  | 泰思特电子科技有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 无编号 | 照度计 | DT-1301 |  | CEM |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-38-001 | 秒表 | 30s/15min |  | 上海星钻秒表有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-21-001 | 测力仪 | NK-300 |  | MOTIVE |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-41-35 | 外径千分尺 |  |  |  |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-41-36 | 外径千分尺 |  |  |  |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-39-169 | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-39-168 | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-34-31 | 绝缘电阻仪 | PC27-1 |  | 上海远中 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-63-6 | 万能角度尺 |  |  | 上海量具刃具厂 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-41-34 | 外径千分尺 |  |  | 上海量具刃具厂 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-33-64 | 接地电阻测试仪 | UT-522 |  | 优利德科技（东莞）有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-19-15 | 空压系统 |  |  | 上海宝勒特压缩机有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-32-88 | 单相接触式调压器 |  |  | 浙江东亮电气有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-32-92 | 耐压测试仪 |  |  | 常州扬子电子有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-41-37 | 外径千分尺 |  |  | 上海量具刃具厂 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-46-37 | 百分表 |  |  | 上海量具刃具厂 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-63-7 | 电子高度计 |  |  | 上海首纬 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-HG-5 | 焊缝量规 |  |  | 北京北量机电工量具有限责任公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-JC-3 | 卷尺 |  |  | 宁波长城精工实业有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | JC-85-1 | 卷尺 |  |  | 宁波长城精工实业有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | JC-85-2 | 卷尺 | 30m |  | 太平洋钢卷尺 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | SC-85-1 | 塞尺 |  |  |  |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | TS-起型-017 | 稳压稳流直流电源 |  |  | 北京先导宏志电子技术有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | TS-起型-41 | 传声器 |  |  | 丹麦Bruel&Kjaer |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | TS-起型-42 | 传声器 |  |  | 丹麦Bruel&Kjaer |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | TS-起型-43 | 传声器 |  |  | 丹麦Bruel&Kjaer |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | TS-起型-44 | 传声器 |  |  | 丹麦Bruel&Kjaer |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | TS-起型-45 | 传声器 |  |  | 丹麦Bruel&Kjaer |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | TS-起型-46 | 传声器 |  |  | 丹麦Bruel&Kjaer |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | TS-起型-47 | 传声器 |  |  | 丹麦Bruel&Kjaer |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-35-001 | 数显游标卡尺 |  |  | SATA |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-ZC-03 | 直尺 |  |  | 大连亲和测定有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-ZC-01 | 直尺 |  |  | 大连亲和测定有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | ZC-85-2 | 直尺 |  |  | 大连亲和测定有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-37-66 | 激光测距仪 | A5 |  | DISTO |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-27-001配 | 砝码 | 500g |  |  |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-30-001 | 数字温湿度计 | htc-1 |  |  |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-SC-002 | 塞尺 |  |  |  |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-01-001 | 手持式应变计 | SDB-410C |  | 上海璞创科技有限公司(共和) |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-70-1（配） | 制动电机试验台（转矩转速传感器） | UT620B |  |  |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-41-01 | 压力表 |  |  | 上海仪川仪表厂 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-JC--03新 | 卷尺 |  |  |  |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 221-4-69 | 笔式测振仪 | YM-70 |  | 北京森迈检测设备有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-41-02 | 压力表 |  |  | 上海天川仪表厂 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-JC-06 | 卷尺 |  |  |  |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-50-001 | 高斯计 | TX-15A |  | 上海英陆贸易有限公司（翠海佳诚磁电科技） |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  | 85-19-002 | 制动电机转矩测量系统 | BPT-2000-2S |  | 上海宝源科技有限公司 |  |  |  |  | 按院相关规定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |